## 参数表
序号 | 名 称 | 指标 | 单位 | 说明
1 | 装机容量（直流侧） | 15 | 万kW | 数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
2 | 首年无衰减利用小时数（综合考虑技术优化） | 1145 | 小时 | 数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告；初步测算时，可从https://globalsolaratlas.info/查询相关数据
| 运营年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
3 | 衰减后功率比例 | 0 | 97.5% | 97% | 96.5% | 96% | 95.5% | 95% | 94.5% | 94% | 93.5% | 93% | 92.5% | 92% | 91.5% | 91% | 90.5% | 90% | 89.5% | 89% | 88.5% | 88% | 87.5% | 87% | 86.5% | 86% | 85.5%
4 | 负荷率 | 0 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 年发电小时数 | 1045.4423 | 小时 | 自动计算
6 | 上网电价 | 0.401 | 元/kW·h | 平价上网项目为当地煤电标杆电价（现称基准电价，含脱硫脱硝除尘，含增值税），竞价项目为含补贴电价（含增值税）
6.1 | 无补贴上网电价 | 0.401 | 元/kW·h | 当地煤电标杆电价（现称基准电价），综合考虑市场化交易（若有）和“两个细则”考核成本、省内外辅助服务市场化交易分摊成本。
6.2 | 市场化交易电价 | 0.39 | 元/kW·h | 市场化交易电价，综合考虑市场化交易（若有）和“两个细则”考核成本、省内外辅助服务市场化交易分摊成本。
6.3 | 度电补贴强度 | 0 | 元/kW·h | 参考值，《风电、光伏发电项目建设工作方案》（国能发新能〔2019〕49号）规定：列入国家补贴范围的光伏发电项目，应在申报的预计投产时间所在的季度末之前全容量建成并网，逾期未建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时；在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的，取消项目补贴资格。本参数按照延期一个季度并网取值，拟申报电价在该参数基础上增加0.01元/千瓦时。
6.4 | 补贴到位率 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 0% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6.5 | 标杆上网电价-保障利用小时数 | 1100 | 小时 | 若为竞价类项目，保障收购年利用小时数按《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源〔2016〕1150号）规定的最低保障收购年利用小时数计算，未规定最低保障收购年利用小时数的，按II类地区1300、III类地区1100基础小时数计算。
7 | 静态投资 | 56315.741 | 万元 | 自动计算
7.1 | 建安工程费 | 10046.37 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
7.2 | 设备购置费 | 40042.42 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
7.3 | 其他费用 | 5281.33 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告(本数据不含光伏阵列区土地租金，光伏阵列区租金列入参数26，仍计入静态投资)
7.3.1 | 其中：建设用地费 | 180 | 万元 | 参考值，含土地征用费、临时用地租用费、迁移补偿费、余物清理费等。其中，土地征用费含土地补偿费、安置补助费、耕地占用税、耕地开垦费、勘测定界费、征地管理费、证书费、手续费等。含光伏区用地林木补偿、青苗和经济作物补偿、城市绿化补偿、建构筑物补偿等。另有森林植被恢复费（若有）、草原植被恢复费（若有）。耕地占用税要专项论证。(本数据不含光伏阵列区土地租金，光伏阵列区租金列入参数26，首年支付的租金仍计入静态投资)
7.3.1.1 | 其中：耕地占用税 | 3000 | 万元 | 参考值，耕地占用税（若有）
7.3.2 | 其中：勘察设计费 | 600 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
7.4 | 基本预备费 | 631.8 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
8 | 单位静态投资 | 3733.4613 | 元/kW | 参考值，自动计算
9 | EPC单价 | 3379.2527 | 元/kW | 参考值，自动计算
10 | 建设期可抵扣增值税 | 5470.1291 | 万元 | 参考值，自动计算，假定建安工程费、设备购置费、勘察设计费可足额开具增值税发票
10.1 | 建安工程费增值税税率 | 9% |  | 可不调整
10.2 | 设备购置费增值税税率 | 13% |  | 可不调整
10.3 | 勘察设计费增值税税率 | 6% |  | 可不调整
11 | 流动资金总额 | 450 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
12 | 资本金比例 | 20% |  | 根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），电力项目最低资本金比例取20%。须与可行性研究报告一致。计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据
13 | 长期借款利率 | 4.65% |  | 参考值，根据项目情况向银行初步询价
14 | 长期借款年限（不含建设期） | 15 | 年 | 参考值，根据项目情况向银行初步询价
15 | 流动资金贷款利率 | 4.35% |  | 参考值，根据项目情况向银行初步询价
16 | 短期贷款利息 | 4.35% |  | 参考值，根据项目情况向银行初步询价
17 | 建设周期 | 6 | 月 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
18.1 | 增值税率 | 13% |  | 目前光伏发电项目增值税税率为13%，若有其他优惠政策可更改该税率。参见《风电、光伏发电项目涉税事项》
18.2 | 增值税优惠享受年限 | 2020 | 年 | 光伏发电项目即征即退享受年限，目前光伏发电项目无该政策
19 | 城市建设维护税率 | 5% |  | 参见《风电、光伏发电项目涉税事项》
20 | 教育费附加费率 | 5% |  | 参见《风电、光伏发电项目涉税事项》
21 | 所得税税率 | 25% |  | 目前光伏发电项目享受所得税三免三减半优惠政策，参见《风电、光伏发电项目涉税事项》
21.1 | 是否享受西部大开发优惠税率 | 否 |  | 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《西部地区鼓励类产业目录（2014年修订版）》，甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区鼓励产业目录含风力发电场建设及运营、太阳能发电系统建设及运营，可享受15%的所得税税率。参见《风电、光伏发电项目涉税事项》
21.2 | 西部大开发优惠所得税税率 | 15%
22 | 城镇土地使用税 | 0 | 万元 | 参考值，一般在工矿区的建设用地需要征收城镇土地使用税
22.1 | 城镇土地使用税税率 | 0 | 元/亩 | 参见《风电、光伏发电项目涉税事项》，并咨询当地税务机关。
22.2 | 征收面积 | 0 | 亩 | 参见《风电、光伏发电项目涉税事项》，并咨询当地税务机关。
23 | 法定盈余公积金比率 | 10% |  | 可不调整
24 | 折旧率 | 4.75% |  | 参考值
24.1 | 折旧年限 | 20 |  | 可不调整。数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
24.2 | 残值率 | 5% |  | 可不调整。数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25 | 首年运维费费率 | 49.0071 | 元/kW | 参考值
25.1 | 年修理费率 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
25.2 | 员工人数 | 8 |  | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25.3 | 年均工资 | 9 | 万元 | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25.4 | 福利费率 | 50% |  | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25.5 | 年其他费用费率 | 25 | 元/kW | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25.6 | 年材料费费率 | 10 | 元/kW | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
25.7 | 年保险费费率 | 0.05% |  | 参考值，数据来源：预可行性研究报告或可行性研究报告
26 | 首年土地租金 | 156.9105 |  | 自动计算
26.1 | 单位占地面积 | 11.623 | hm2/10MW | 参考值，具体指标见预可行性研究报告或可行性研究报告。初步估算时，可根据国土资源部《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）选取。本部分仅含光伏阵列区用地。升压站用地默认为建设用地，其费用已包含在项目静态投资中。
26.2 | 占地面积 | 2615.175 | 亩 | 参考值
26.3 | 首年每亩土地租金 | 600 | 元/亩 | 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定
26.4 | 土地租金上浮频率 | 3 | 年/次 | 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定
26.5 | 土地租金上浮率 | 5% |  | 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定
26.6 | 土地租金支付频率 | 2 | 年/次 | 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13
26.7 | 土地租金支付（万元） | 313.821 | 0 | 321.6665 | 0 | 329.5121 | 0 | 345.9877 | 0 | 354.6373 | 0 | 363.287 | 0 | 381.4514 | 0 | 390.9877 | 0 | 400.524 | 0 | 420.5502 | 0 | 431.0639 | 0 | 441.5777 | 0 | 463.6565 | 0
26.8 | 土地租金年摊销（租金，万元） | 156.9105 | 156.9105 | 156.9105 | 164.756 | 164.756 | 164.756 | 172.9938 | 172.9938 | 172.9938 | 181.6435 | 181.6435 | 181.6435 | 190.7257 | 190.7257 | 190.7257 | 200.262 | 200.262 | 200.262 | 210.2751 | 210.2751 | 210.2751 | 220.7888 | 220.7888 | 220.7888 | 231.8283 | 231.8283
27 | 分红比例 | 2 2020: 80%; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，计算投资方内部收益率时适用该参数
28 | 购买方基准收益率（资本金） | 2 2020: 8.5%; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，购买方对项目的预期资本金财务内部收益率
29 | 股权出售所得税税率 | 2 2020: 15%; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，项目公司股东的所得税税率
30 | EPC签约价 | 2 2020: 3379.2527; 年/次 2021: 元/kW; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，含增值税
31 | EPC成本价 | 2 2020: 3200; 年/次 2021: 元/kW; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，含勘察设计费、项目管理费及增值税
32 | 管理费分摊比率 | 2 2020: 0%; 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2022: 参考值，根据各单位管理费分摊比率确定（可参考上一年度财务报表）
33 | 运营年限 | 2 2020: 25
| 工程收益 | 2 2020: 300
| 暂列金 | 2 2020: 3000
使用说明：填写本表中底色为绿色的单元格，主要指标计算结果见指标汇总表 | bar: 2 2020 to 参考值，数据来源：根据与土地使用权人签订的租赁协议确定 2029

## 指标汇总
工程概况及关键指标表
序号 | 名 称 | 指标 | 单位 | 序号 | 名 称 | 指标 | 单位
1 | 装机容量 | 15 | 万kW | 10 | 年发电量 | 15681.6338 | 万kWh
2 | 单位千瓦投资（静态） | 3733.4613 | 元/kw | 11 | 静态投资 | 56315.741 | 万元
3 | 资本金比例设定 | 20 | % | 12 | 动态投资 | 56837.2187 | 万元
4 | 含税上网电价 | 0.401 | 元/kW·h | 13 | 盈利能力指标
5 | 年发电小时数 | 1045.4423 | 小时 | 14 | 项目投资财务内部收益率（所得税前） | 7.121 | %
6 | 单位电度投资（动态） | 3.6244 | 元/kwh |  | 资本金财务内部收益率（所得税后） | 9.5589 | %
| 经营指标 |  |  |  | 考虑工程收益的资本金财务内部收益率（所得税后） | 12.3536 | %
7 | 年均经营成本 | 994.7986 | 万元 | 15 | 偿债能力指标
8 | 单位电度经营成本 | 0.063437 | 元/kW·h | 16 | 最大资产负债率 | 79.098 | %
9 | 单位千瓦经营成本 | 66.3199 | 元/kW | 17 | 累计最大短期借款 | 430.0594 | 万元
|  |  |  | 18 | 贷款还贷年限（不含建设期） | 15 | 年
财务指标汇总表
序号 | 名 称 | 指标 | 单位 | 序号 | 名 称 | 指标 | 单位
1 | 装机容量 | 15 | 万kW |  | 盈利能力指标
2 | 年发电量 | 15681.6338 | 万kWh | 18 | 项目投资回收期 | 11.7724 | 年
3 | 总投资 | 57287.2187 | 万元 | 19 | 项目投资财务内部收益率（所得税前） | 7.121 | %
4 | 建设期利息 | 521.4777 | 万元 |  | 项目投资财务净现值（所得税前 ic=5%） | 11023.4665 | 万元
5 | 流动资金 | 450 | 万元 | 20 | 财务内部收益率（所得税后）
6 | 电价 |  |  | 20.1 | 项目投资 | 6.1292 | %
6.1 | 上网电价（不含增值税） | 0.35487 | 元/kW·h | 20.2 | 资本金 | 9.5589 | %
6.2 | 上网电价（含增值税） | 0.401 | 元/kW·h | 20.3 | 投资方 | 7.0287 | %
| 经营指标 |  |  | 21 | 财务净现值（所得税后）
7 | 发电销售收入总额 | 139087.349 | 万元 | 21.1 | 项目投资（ic=5%） | 5520.7271 | %
8 | 总成本费用总额 | 97217.0196 | 万元 | 21.2 | 资本金（ic=8%） | 1908.7093 | 万元
9 | 销售税金附加总额 | 1261.1226 | 万元 | 21.3 | 投资方（ic=8%） | -1511.6989 | 万元
10 | 发电利润总额 | 40609.2068 | 万元 | 22 | 单位电度投资（动态） | 3.6244 | 元/kwh
11 | 年均经营成本 | 994.7986 | 万元 | 23 | 投资利润率（生产期平均） | 2.8355 | %
12 | 单位电度经营成本 | 0.063437 | 元/kW·h | 24 | 投资利税率（生产期平均） | 1.6347 | %
13 | 单位千瓦经营成本 | 66.3199 | 元/kW | 25 | 资本金净利润率 | 10.8472 | %
| 其他指标 |  |  |  | 偿债负债指标
14 | 年发电小时数 | 1045.4423 | 小时 | 26 | 最大资产负债率 | 79.098 | %
15 | 单位电度投资（动态） | 3.6531 | 元/kwh | 27 | 最大累计亏损额 | 0 | 万元
16 | 单位千瓦投资（静态） | 3733.4613 | 元/KW | 28 | 累计最大短期借款 | 430.0594 | 万元
17 | 资本金比例 | 20 | % | 29 | 长期借款还贷年限（不含建设期） | 15 | 年
| 股权出售净利润 |  |  | 30 | 全部贷款还贷年限（不含建设期） | 15 | 年
| 资本金出资额 | 11457.4437 | 万元 | 31 | 利息备付率（平均） | 20.9949
| 电站转让净利润 | 1130.7514 | 万元 | 32 | 偿债备付率（平均） | 1.1071
| 工程收益 | 2011.2149 |  |  | 总投资收益率（ROI） | 4.174%
| 电站转让净利润+EPC净利润 | 3141.9663 | 万元
| GDP测算 |  |  |  | 税收和环保效益测算
序号 | 名称 | 指标 | 单位 | 序号 | 名称 | 指标 | 单位
1 | 工资福利 | 2700 | 万元 | 1 | 生产税（增值税、增值税附加税等）金额 | 13872.3488 | 万元
2 | 固定资产折旧 | 53181.166 | 万元 | 2 | 所得税金额 | 9538.8936 | 万元
3 | 生产税（增值税、增值税附加税等）金额 | 13872.3488 | 万元 | 3 | 项目生命周期内税收合计（不含耕地占用税等建设期税收） | 23411.2425 | 万元
4 | 利润总额 | 40609.2068 | 万元 | 4 | 标准煤耗 | 306.9 | 克/kWh
5 | 利息 | 19165.8895 | 万元 | 5 | 减少标准煤耗 | 4.8127 | 万吨/年
6 | 运营期GDP | 129528.6112 | 万元 | 6 | 减少二氧化碳排放 | 12.9943 | 万吨/年
7 | 固定资本形成总额 | 54422.8578 | 万元 | 7 | 附近区域碳汇造林项目（PDD）的碳汇强度，可百度检索附近区域PDD项目，如查找关键词“广东 造林 PDD”等 | 1.0374 | tCO2e/（亩·年）
8 | 建设期地方产品和服务的采购比例 | 30% |  | 8 | 相当于同等二氧化碳减排量的造林面积 | 12.5257 | 万亩
9 | 建设期GDP | 16326.8573 | 万元
10 | 土地租金 | 4392 | 万元
11 | 项目生命周期内产生的地区生产总值（GDP） | 150247.4685 | 万元
当参数表运营年限为20年时：
| 全投资财务内部收益率（税前） | 5.9649
| 资本金财务内部收益率（税后） | 7.8077

## 投资计划
投资计划与资金筹措表
序号 | 年限 | 合计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 累计
| 静态投资完成比例 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 资本金使用比例 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
1 | 总投资 | 57287.2187 | 0 | 0 | 56837.2187 | 450 | 57287.2187
1.1 | 建设投资 | 56315.741 | 0 | 0 | 56315.741 | 0 | 56315.741
1.2 | 建设期利息 | 521.4777 | 0 | 0 | 521.4777 |  | 521.4777
1.3 | 流动资金 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450
| 动态投资 | 56837.2187
2 | 资金筹措 | 57287.2187 | 0 | 0 | 56837.2187 | 450 | 57287.2187
2.1 | 自有资金 | 11457.4437 | 0 | 0 | 11457.4437 | 0 | 11457.4437 | 0.2
2.1.1 | 用于建设投资 | 11457.4437 | 0 | 0 | 11457.4437 | 0 | 11457.4437
2.1.2 | 用于流动资金 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | 借款 | 45829.775 | 0 | 0 | 45379.775 | 450 | 45829.775
2.2.1 | 长期借款 | 45379.775 | 0 | 0 | 45379.775 | 0 | 45379.775
2.2.1.1 | 长期借款本金 |  | 0 | 0 | 44858.2973 | 0
2.2.1.2 | 长期借款利息 |  | 0 | 0 | 521.4777 | 0
2.2.2 | 流动资金借款 | 450 |  |  |  | 450 | 450
2.2.3 | 其他短期贷款 | [5 empty] | 0
2.3 | 其他 |  |  |  |  | 0 | 0
辅助测算表
合计 |  | 1 |  |  | 2 | 3
总投资 | 57287.2187
动态投资 | 56837.2187
静态投资 | 56315.741 | [6 empty] | i | 2.325%
资本金 | 11457.4437 | [6 empty] | b | 20%
贷款 | 44858.2973 | [6 empty] | a | 0% | 0% | 100%
年度静态投资 | 56315.741 | 0 |  |  | 0 | 56315.741 |  | c | 450
年度资本金 | 11457.4437 | 0 |  |  | 0 | 11457.4437 |  | j | 56315.741
年度贷款 | 44858.2973 | 0 |  |  | 0 | 44858.2973 |  | D | 56837.2187
年度利息 | 521.4777 | 0 |  |  | 0 | 521.4777 |  | Z | 57287.2187

## 损益
损 益 表
| 序号 | 项目 |  |  |  | 运 营 期 | [24 empty] | 合计
|  |  | #REF! | #REF! | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | 上网电量(万kW.h) |  |  |  | 15908.3437 | 16659.75 | 16573.875 | 16488 | 16402.125 | 16316.25 | 16230.375 | 16144.5 | 16058.625 | 15972.75 | 15886.875 | 15801 | 15715.125 | 15629.25 | 15543.375 | 15457.5 | 15371.625 | 15285.75 | 15199.875 | 15114 | 15028.125 | 14942.25 | 14856.375 | 14770.5 | 14684.625
|  | 上网电价（含增值税）(元/kW.h) |  |  |  | 0.401 | 0.40089 | 0.40095 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401
|  | 上网电价（不含增值税）(元/kW.h) |  |  |  | 0.35487 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477 | 0.35477
| 1 | 发电销售收入 |  |  |  | 5645.3503 | 5910.4447 | 5879.9785 | 5849.5123 | 5819.0461 | 5788.5799 | 5758.1136 | 5727.6474 | 5697.1812 | 5666.715 | 5636.2488 | 5605.7826 | 5575.3164 | 5544.8502 | 5514.384 | 5483.9178 | 5453.4515 | 5422.9853 | 5392.5191 | 5362.0529 | 5331.5867 | 5301.1205 | 5270.6543 | 5240.1881 | 5209.7219 | 139087.349
| 2 | 销售税金附加 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9098 | 74.0634 | 73.6673 | 73.2712 | 72.8752 | 72.4791 | 72.0831 | 71.687 | 71.2909 | 70.8949 | 70.4988 | 70.1027 | 69.7067 | 69.3106 | 68.9146 | 68.5185 | 68.1224 | 67.7264 | 1261.1226
| 2.1 | 城市维护建设费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9549 | 37.0317 | 36.8336 | 36.6356 | 36.4376 | 36.2396 | 36.0415 | 35.8435 | 35.6455 | 35.4474 | 35.2494 | 35.0514 | 34.8533 | 34.6553 | 34.4573 | 34.2593 | 34.0612 | 33.8632 | 630.5613
| 2.2 | 教育费附加 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9549 | 37.0317 | 36.8336 | 36.6356 | 36.4376 | 36.2396 | 36.0415 | 35.8435 | 35.6455 | 35.4474 | 35.2494 | 35.0514 | 34.8533 | 34.6553 | 34.4573 | 34.2593 | 34.0612 | 33.8632 | 630.5613
| 4 | 增值税即征即退补贴 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 营业外收入 | [28 empty] | 0
| 6 | 总成本费用 |  |  |  | 5349.9051 | 5369.55 | 5271.1206 | 5262.0668 | 5145.7939 | 5032.4085 | 4905.1862 | 4772.1044 | 4743.647 | 4598.0162 | 4445.67 | 4295.3783 | 4128.6499 | 3954.225 | 3985.4951 | 3813.2945 | 3793.3744 | 3802.175 | 3800.9625 | 3799.75 | 1385.2335 | 1385.2335 | 1385.2335 | 1396.2729 | 1396.2729 | 97217.0196
| 7 | 利润总额 |  |  |  | 295.4452 | 540.8947 | 608.8579 | 587.4455 | 673.2522 | 756.1714 | 852.9275 | 899.6332 | 879.4709 | 995.0315 | 1117.3075 | 1237.5291 | 1374.1874 | 1518.5421 | 1457.2019 | 1599.3323 | 1589.1823 | 1550.3115 | 1521.4539 | 1492.5963 | 3877.0426 | 3846.9725 | 3816.9023 | 3775.7927 | 3745.7226 | 40609.2068
| 8 | 累计税后利润及弥补亏损 |  |  | -0.001 | 295.4442 | 836.339 | 1445.1969 | 1959.2117 | 2548.3073 | 3209.9573 | 3849.6529 | 4524.3778 | 5183.981 | 5930.2546 | 6768.2352 | 7696.3821 | 8727.0226 | 9865.9292 | 10958.8306 | 12158.3298 | 13350.2165 | 14512.9501 | 15654.0405 | 16773.4877 | 19681.2697 | 22566.499 | 25429.1757 | 28261.0203 | 31070.3122 | 295.4442
C |  | 所得税
|  | 所得税率 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 9 | 所得税 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.4307 | 84.1565 | 94.5214 | 213.2319 | 224.9083 | 219.8677 | 248.7579 | 279.3269 | 309.3823 | 343.5468 | 379.6355 | 364.3005 | 399.8331 | 397.2956 | 387.5779 | 380.3635 | 373.1491 | 969.2607 | 961.7431 | 954.2256 | 943.9482 | 936.4306 | 9538.8936
| 7 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 新增亏损 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 到期亏损 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 所得税 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.4307 | 84.1565 | 94.5214 | 213.2319 | 224.9083 | 219.8677 | 248.7579 | 279.3269 | 309.3823 | 343.5468 | 379.6355 | 364.3005 | 399.8331 | 397.2956 | 387.5779 | 380.3635 | 373.1491 | 969.2607 | 961.7431 | 954.2256 | 943.9482 | 936.4306
| 10 | 净利润 |  |  |  | 295.4442 | 540.8947 | 608.8579 | 514.0148 | 589.0957 | 661.65 | 639.6956 | 674.7249 | 659.6032 | 746.2736 | 837.9807 | 928.1468 | 1030.6405 | 1138.9066 | 1092.9014 | 1199.4992 | 1191.8867 | 1162.7336 | 1141.0904 | 1119.4472 | 2907.782 | 2885.2293 | 2862.6767 | 2831.8445 | 2809.2919 | 31070.3122
| 11 | 法定盈余公积金 |  |  |  | 29.5444 | 54.0895 | 60.8858 | 51.4015 | 58.9096 | 66.165 | 63.9696 | 67.4725 | 65.9603 | 74.6274 | 83.7981 | 92.8147 | 103.0641 | 113.8907 | 109.2901 | 119.9499 | 119.1887 | 116.2734 | 114.109 | 111.9447 | 290.7782 | 288.5229 | 286.2677 | 283.1845 | 280.9292 | 3107.0312
| 12 | 法定公益金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 可供分配利润 |  |  |  | 265.8998 | 486.8052 | 547.9721 | 462.6133 | 530.1861 | 595.485 | 575.726 | 607.2524 | 593.6429 | 671.6463 | 754.1826 | 835.3321 | 927.5765 | 1025.0159 | 983.6113 | 1079.5493 | 1072.698 | 1046.4603 | 1026.9814 | 1007.5025 | 2617.0038 | 2596.7064 | 2576.4091 | 2548.6601 | 2528.3627 | 27963.281
| 14 | 偿还上年短期借款需要利润
| 15 | 偿还本年长期贷款需要利润
| 16 | 实际利润分配 |  |  |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 2022.6902
| 17 | 未分配利润 |  |  |  | 53.181 | 97.361 | 109.5944 | 92.5227 | 106.0372 | 119.097 | 115.1452 | 121.4505 | 118.7286 | 134.3293 | 150.8365 | 167.0664 | 185.5153 | 205.0032 | 196.7223 | 215.9099 | 214.5396 | 209.2921 | 205.3963 | 201.5005 | 523.4008 | 519.3413 | 515.2818 | 509.732 | 505.6725
| 18 | 累计未分配利润
营业外收入(增值税即征即退)
|  | 设备进项税总额 |  |  |  | 5470.1291
|  | 销项税额 |  |  |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 744.5942 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638
|  | 代抵扣的增值税进项净值 |  |  |  | 4736.2336 | 3967.8758 | 3203.4786 | 2443.042 | 1686.566 | 934.0506 | 185.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 进项税额抵扣 |  |  |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 185.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 应交税金 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0983 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638
|  | 营业外收入(增值税减半征收) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5492 | 370.3168 | 368.3365 | 366.3562 | 364.3759 | 362.3956 | 360.4153 | 358.435 | 356.4547 | 354.4744 | 352.494 | 350.5137 | 348.5334 | 346.5531 | 344.5728 | 342.5925 | 340.6122 | 338.6319
|  | EVA |  |  |  | -645.7127 | -377.1593 | -285.5462 | -354.1224 | -252.1838 | -152.0793 | -144.5528 | -78.7369 | -61.0675 | 59.2288 | 185.423 | 311.0493 | 449.921 | 595.5132 | 569.7913 | 553.368 | 517.0407 | 473.5628 | 437.8613 | 402.4265 | 2154.9374 | 2096.8388 | 2039.018 | 1973.2974 | 1916.1344
|  | 权益资本成本率 |  |  |  | 4.4%
[6 empty] | 15908.3437 | 16500 | 16500 | 16488 | 16402.125 | 16316.25 | 16230.375 | 16144.5 | 16058.625 | 15972.75 | 15886.875 | 15801 | 15715.125 | 15629.25 | 15543.375 | 15457.5 | 15371.625 | 15285.75 | 15199.875 | 15114 | 15028.125 | 14942.25 | 14856.375 | 14770.5 | 14684.625
[6 empty] | 0 | 159.75 | 73.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0.401 | 0.40089 | 0.40095 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401

## 成本
总成本估算表
表
序号 | 项目 | 建设期 | 运 营 期 | [24 empty] | 合计
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 折旧费 |  | 2303.7787 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48379.3536
2 | 修理费 |  | 102.1065 | 102.1065 | 102.1065 | 204.2131 | 204.2131 | 204.2131 | 204.2131 | 204.2131 | 306.3196 | 306.3196 | 306.3196 | 306.3196 | 306.3196 | 306.3196 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 510.5327 | 8781.1622
3 | 工资及福利等 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 2700
4 | 保险费 |  | 24.3747 | 23.1622 | 21.9497 | 20.7372 | 19.5247 | 18.3122 | 17.0997 | 15.8871 | 14.6746 | 13.4621 | 12.2496 | 11.0371 | 9.8246 | 8.612 | 7.3995 | 6.187 | 4.9745 | 3.762 | 2.5495 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 263.8018
5 | 材料费 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3750
6 | 城镇土地使用税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 长期待摊费用 |  | 156.9105 | 156.9105 | 164.756 | 164.756 | 164.756 | 172.9938 | 172.9938 | 172.9938 | 181.6435 | 181.6435 | 181.6435 | 190.7257 | 190.7257 | 190.7257 | 200.262 | 200.262 | 200.262 | 210.2751 | 210.2751 | 210.2751 | 220.7888 | 220.7888 | 220.7888 | 231.8283 | 231.8283 | 4801.8124
8 | 利息支出 |  | 2129.7345 | 2029.3405 | 1924.278 | 1814.3302 | 1699.2698 | 1578.8591 | 1452.8494 | 1320.9801 | 1182.9789 | 1038.5607 | 887.4271 | 729.2657 | 563.7498 | 390.5374 | 209.2707 | 38.2826 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19165.8895
8.1 | 长期贷款利息 |  | 2110.1595 | 2009.7655 | 1904.703 | 1794.7552 | 1679.6948 | 1559.2841 | 1433.2744 | 1301.4051 | 1163.4039 | 1018.9857 | 867.8521 | 709.6907 | 544.1748 | 370.9624 | 189.6957 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 18657.807
8.2 | 流动资金贷款利息 |  | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 489.375
8.3 | 短期借款利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7076
8.4 | 盈余资金利息收入 | [26 empty] | 0
9 | 其他费用 |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 9375
| 固定成本 | [26 empty] | 0
| 可变成本 | [26 empty] | 0
| 总成本费用 |  | 5349.9051 | 5369.55 | 5271.1206 | 5262.0668 | 5145.7939 | 5032.4085 | 4905.1862 | 4772.1044 | 4743.647 | 4598.0162 | 4445.67 | 4295.3783 | 4128.6499 | 3954.225 | 3985.4951 | 3813.2945 | 3793.3744 | 3802.175 | 3800.9625 | 3799.75 | 1385.2335 | 1385.2335 | 1385.2335 | 1396.2729 | 1396.2729 | 97217.0196
| 其中：经营成本 |  | 759.4813 | 758.2688 | 757.0563 | 857.9503 | 856.7378 | 855.5252 | 854.3127 | 853.1002 | 953.9942 | 952.7817 | 951.5692 | 950.3567 | 949.1442 | 947.9317 | 1150.9322 | 1149.7197 | 1148.5072 | 1147.2947 | 1146.0822 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 24869.964
人民币单位：万元
序号 | 项目 | 建设期 1: 合计; 运 营 期 1: 运 营 期
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0
1 | 固定资产
| 待抵扣的固定资产进项税额 | 5470.1291
| 原值 | 51053.2686
| 当期折旧费 |  | 2303.7787 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 2425.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  | 48749.4898 | 46324.4596 | 43899.4293 | 41474.399 | 39049.3688 | 36624.3385 | 34199.3083 | 31774.278 | 29349.2478 | 26924.2175 | 24499.1873 | 22074.157 | 19649.1267 | 17224.0965 | 14799.0662 | 12374.036 | 9949.0057 | 7523.9755 | 5098.9452 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149
流动负债-购进固定资产进项税待抵扣估算表
人民币单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 运 营 期 1: 建设期; 运 营 期 2: 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 递延资产(代抵扣固定资产进项税额)
| 原值 | 5470.1291
| 当期摊销费 |  |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 185.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  |  | 4736.2336 | 3967.8758 | 3203.4786 | 2443.042 | 1686.566 | 934.0506 | 185.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 长期待摊费用 | 0
| 原值 |  | 313.821 | 0 | 321.6665 | 0 | 329.5121 | 0 | 345.9877 | 0 | 354.6373 | 0 | 363.287 | 0 | 381.4514 | 0 | 390.9877 | 0 | 400.524 | 0 | 420.5502 | 0 | 431.0639 | 0 | 441.5777 | 0 | 463.6565 | 0
| 当期摊销费 |  |  | 156.9105 | 156.9105 | 164.756 | 164.756 | 164.756 | 172.9938 | 172.9938 | 172.9938 | 181.6435 | 181.6435 | 181.6435 | 190.7257 | 190.7257 | 190.7257 | 200.262 | 200.262 | 200.262 | 210.2751 | 210.2751 | 210.2751 | 220.7888 | 220.7888 | 220.7888 | 231.8283 | 231.8283
| 净值 |  | 313.821 | 156.9105 | 321.6665 | 156.9105 | 321.6665 | 156.9105 | 329.9043 | 156.9105 | 338.554 | 156.9105 | 338.554 | 156.9105 | 347.6362 | 156.9105 | 357.1725 | 156.9105 | 357.1725 | 156.9105 | 367.1856 | 156.9105 | 377.6993 | 156.9105 | 377.6993 | 156.9105 | 388.7388 | 156.9105

## 现金流量
项目现金流量表
序号 | 项目 | 建设期 | 运 营 期 | [24 empty] | 合计
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 |  | 6379.2458 | 6678.8025 | 6644.3757 | 6609.9489 | 6575.522 | 6541.0952 | 6506.6684 | 6472.2416 | 6437.8148 | 6403.388 | 6368.9611 | 6334.5343 | 6300.1075 | 6265.6807 | 6231.2539 | 6196.8271 | 6162.4002 | 6127.9734 | 6093.5466 | 6059.1198 | 6024.693 | 5990.2662 | 5955.8393 | 5921.4125 | 9010.9006 | 160292.6193
1.1 | 发电销售收入 |  | 5645.3503 | 5910.4447 | 5879.9785 | 5849.5123 | 5819.0461 | 5788.5799 | 5758.1136 | 5727.6474 | 5697.1812 | 5666.715 | 5636.2488 | 5605.7826 | 5575.3164 | 5544.8502 | 5514.384 | 5483.9178 | 5453.4515 | 5422.9853 | 5392.5191 | 5362.0529 | 5331.5867 | 5301.1205 | 5270.6543 | 5240.1881 | 5209.7219 | 139087.349
1.2 | 增值税即征即退补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 增值税销项税额 |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 744.5942 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 18081.3554
1.4 | 回收固定资产余值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2673.9149 | 2673.9149
1.5 | 回收流动资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 450 | 450
0
2 | 现金流出 | 56765.741 | 759.4813 | 1079.9353 | 757.0563 | 1487.6843 | 1153.303 | 1493.3917 | 1430.7569 | 2377.899 | 2284.3036 | 2634.8071 | 2258.7364 | 2625.1337 | 2230.8987 | 2609.1028 | 2356.1073 | 2743.8476 | 2330.5401 | 2735.8034 | 2302.4696 | 2720.7499 | 2881.4409 | 3311.1444 | 2857.6925 | 3306.715 | 2831.1843 | 55560.1851
2.1 | 固定资产投资 | 56315.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 流动资金 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
2.3 | 应交增值税金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0983 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 12611.2262
2.4 | 土地租金 |  | 0 | 321.6665 | 0 | 329.5121 | 0 | 345.9877 | 0 | 354.6373 | 0 | 363.287 | 0 | 381.4514 | 0 | 390.9877 | 0 | 400.524 | 0 | 420.5502 | 0 | 431.0639 | 0 | 441.5777 | 0 | 463.6565 | 0
2.5 |  |  | 759.4813 | 758.2688 | 757.0563 | 857.9503 | 856.7378 | 855.5252 | 854.3127 | 853.1002 | 953.9942 | 952.7817 | 951.5692 | 950.3567 | 949.1442 | 947.9317 | 1150.9322 | 1149.7197 | 1148.5072 | 1147.2947 | 1146.0822 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 24869.964
2.6 | 销售税金附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9098 | 74.0634 | 73.6673 | 73.2712 | 72.8752 | 72.4791 | 72.0831 | 71.687 | 71.2909 | 70.8949 | 70.4988 | 70.1027 | 69.7067 | 69.3106 | 68.9146 | 68.5185 | 68.1224 | 67.7264 | 1261.1226
2.7 | 调整所得税 |  | 0 | 0 | 0 | 300.222 | 296.5653 | 291.8788 | 576.4442 | 555.1533 | 515.6125 | 508.3981 | 501.1836 | 491.6987 | 484.4843 | 477.2699 | 416.6181 | 409.4037 | 402.1893 | 392.4716 | 385.2572 | 378.0428 | 974.1544 | 966.6369 | 959.1193 | 948.8419 | 941.3244 | 12172.9703
2.8 | 息税前利润 |  | 2425.1798 | 2570.2352 | 2533.1359 | 2401.7757 | 2372.522 | 2335.0305 | 2305.7768 | 2220.6133 | 2062.4499 | 2033.5922 | 2004.7346 | 1966.7948 | 1937.9371 | 1909.0795 | 1666.4725 | 1637.6149 | 1608.7573 | 1569.8865 | 1541.0289 | 1512.1713 | 3896.6176 | 3866.5475 | 3836.4773 | 3795.3677 | 3765.2976 | 59775.0963
0
3 | 净现金流量 | -56765.741 | 5619.7646 | 5598.8672 | 5887.3194 | 5122.2646 | 5422.219 | 5047.7035 | 5075.9115 | 4094.3426 | 4153.5112 | 3768.5809 | 4110.2247 | 3709.4006 | 4069.2088 | 3656.5779 | 3875.1466 | 3452.9794 | 3831.8602 | 3392.1701 | 3791.077 | 3338.3699 | 3143.252 | 2679.1218 | 3098.1468 | 2614.6975 | 6179.7164 | 104732.4342
4 | 累计净现金流量 | -56765.741 | -51145.9764 | -45547.1092 | -39659.7898 | -34537.5252 | -29115.3062 | -24067.6027 | -18991.6912 | -14897.3486 | -10743.8374 | -6975.2565 | -2865.0318 | 844.3688 | 4913.5776 | 8570.1555 | 12445.3022 | 15898.2816 | 19730.1418 | 23122.3119 | 26913.3888 | 30251.7587 | 33395.0107 | 36074.1325 | 39172.2793 | 41786.9768 | 47966.6932
| 所得税后投资回收年 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7724
| 所得税前净现金流量 | -56765.741 | 5619.7646 | 5598.8672 | 5887.3194 | 5422.4865 | 5718.7843 | 5339.5823 | 5652.3557 | 4649.4959 | 4669.1236 | 4276.979 | 4611.4084 | 4201.0993 | 4553.6931 | 4133.8478 | 4291.7648 | 3862.3832 | 4234.0495 | 3784.6417 | 4176.3342 | 3716.4127 | 4117.4064 | 3645.7586 | 4057.2661 | 3563.5394 | 7121.0408
| 累计税前净现金流量 | -56765.741 | -51145.9764 | -45547.1092 | -39659.7898 | -34237.3033 | -28518.519 | -23178.9366 | -17526.5809 | -12877.085 | -8207.9614 | -3930.9825 | 680.4259 | 4881.5253 | 9435.2183 | 13569.0661 | 17860.8309 | 21723.2141 | 25957.2635 | 29741.9052 | 33918.2395 | 37634.6521 | 41752.0586 | 45397.8172 | 49455.0833 | 53018.6228 | 60139.6635
| 所得税前投资回收年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8524
[7 empty] | 所得税后 |  |  | 所得税前
| 计算指标：财务内部收益率(％) | 运 营 期 5: 6.1292; 运 营 期 8: 7.121
| 财务净现值(万元) | 运 营 期 1: Ic=; 运 营 期 2: 5%; 运 营 期 5: 5520.7271; 运 营 期 8: 11023.4665
| 投资回收期(含建设期)(年) | 运 营 期 5: 11.7724; 运 营 期 8: 10.8524
[6 empty] | 20年计算 | 5.0252 |  |  | 5.9649
资本金财务现金流量表
序号 | 项目 | 运 营 期 1: 运 营 期 | 合计
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 |  | 6379.2458 | 6678.8025 | 6644.3757 | 6609.9489 | 6575.522 | 6541.0952 | 6506.6684 | 6472.2416 | 6437.8148 | 6403.388 | 6368.9611 | 6334.5343 | 6300.1075 | 6265.6807 | 6231.2539 | 6196.8271 | 6162.4002 | 6127.9734 | 6093.5466 | 6059.1198 | 6024.693 | 5990.2662 | 5955.8393 | 5921.4125 | 8560.9006 | 159842.6193
1.1 | 发电销售收入 |  | 5645.3503 | 5910.4447 | 5879.9785 | 5849.5123 | 5819.0461 | 5788.5799 | 5758.1136 | 5727.6474 | 5697.1812 | 5666.715 | 5636.2488 | 5605.7826 | 5575.3164 | 5544.8502 | 5514.384 | 5483.9178 | 5453.4515 | 5422.9853 | 5392.5191 | 5362.0529 | 5331.5867 | 5301.1205 | 5270.6543 | 5240.1881 | 5209.7219 | 139087.349
| 增值税即征即退补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 增值税销项税额 |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 744.5942 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 18081.3554
1.2 | 回收固定资产余值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2673.9149 | 2673.9149
1.3 | 回收流动资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
2 | 现金流出 | 11457.4437 | 5048.2284 | 5368.6824 | 5045.8034 | 5549.6401 | 5229.6414 | 5584.7814 | 5356.2917 | 6336.4011 | 6277.306 | 6663.914 | 6325.6268 | 6731.5644 | 6378.7084 | 6800.2156 | 6162.4773 | 3202.619 | 2345.2213 | 2750.4846 | 2317.1509 | 2735.4312 | 2896.1222 | 3325.8256 | 2872.3738 | 3321.3963 | 2845.8655 | 128929.2166
2.1 | 资本金 | 11457.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.4437
2.2 | 借款本金偿还 |  | 2159.0126 | 2259.4067 | 2364.4691 | 2474.4169 | 2589.4773 | 2709.888 | 2835.8978 | 2967.767 | 3105.7682 | 3250.1864 | 3401.3201 | 3559.4815 | 3724.9973 | 3898.2097 | 3649.417 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45379.775
2.3 | 借款利息支付 |  | 2129.7345 | 2029.3405 | 1924.278 | 1814.3302 | 1699.2698 | 1578.8591 | 1452.8494 | 1320.9801 | 1182.9789 | 1038.5607 | 887.4271 | 729.2657 | 563.7498 | 390.5374 | 209.2707 | 38.2826 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19165.8895
2.4 | 经营成本 |  | 759.4813 | 758.2688 | 757.0563 | 857.9503 | 856.7378 | 855.5252 | 854.3127 | 853.1002 | 953.9942 | 952.7817 | 951.5692 | 950.3567 | 949.1442 | 947.9317 | 1150.9322 | 1149.7197 | 1148.5072 | 1147.2947 | 1146.0822 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 24869.964
| 土地租金 |  | 0 | 321.6665 | 0 | 329.5121 | 0 | 345.9877 | 0 | 354.6373 | 0 | 363.287 | 0 | 381.4514 | 0 | 390.9877 | 0 | 400.524 | 0 | 420.5502 | 0 | 431.0639 | 0 | 441.5777 | 0 | 463.6565 | 0
2.5 | 应交增值税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0983 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 12611.2262
2.7 | 销售税金附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9098 | 74.0634 | 73.6673 | 73.2712 | 72.8752 | 72.4791 | 72.0831 | 71.687 | 71.2909 | 70.8949 | 70.4988 | 70.1027 | 69.7067 | 69.3106 | 68.9146 | 68.5185 | 68.1224 | 67.7264 | 1261.1226
2.8 | 所得税 |  | 0 | 0 | 0 | 73.4307 | 84.1565 | 94.5214 | 213.2319 | 224.9083 | 219.8677 | 248.7579 | 279.3269 | 309.3823 | 343.5468 | 379.6355 | 364.3005 | 399.8331 | 397.2956 | 387.5779 | 380.3635 | 373.1491 | 969.2607 | 961.7431 | 954.2256 | 943.9482 | 936.4306 | 9538.8936 | 23411.2425
2.9 | 长期待摊租金 | 运 营 期 1: 0
3 | 净现金流量 | -11457.4437 | 1331.0174 | 1310.1201 | 1598.5723 | 1060.3087 | 1345.8806 | 956.3138 | 1150.3767 | 135.8405 | 160.5088 | -260.526 | 43.3344 | -397.0301 | -78.6009 | -534.5349 | 68.7766 | 2994.2081 | 3817.1789 | 3377.4888 | 3776.3957 | 3323.6886 | 3128.5708 | 2664.4405 | 3083.4656 | 2600.0163 | 5715.0351 | 30913.4027
4 | 累计净现金流量 | -11457.4437 | -10126.4263 | -8816.3062 | -7217.7339 | -6157.4252 | -4811.5446 | -3855.2308 | -2704.8541 | -2569.0136 | -2408.5048 | -2669.0309 | -2625.6965 | -3022.7266 | -3101.3275 | -3635.8623 | -3567.0857 | -572.8777 | 3244.3013 | 6621.7901 | 10398.1858 | 13721.8744 | 16850.4452 | 19514.8857 | 22598.3513 | 25198.3676 | 30913.4027
| 计算指标：资本金财务内部收益率(%)： | 运 营 期 4: 9.559%
| 资本金财务净现值(万元) | 运 营 期 2: ic=; 运 营 期 3: 8%; 运 营 期 4: 1908.7093
[5 empty] | 20年计算 | 7.8077
2573.3945
|  | -8884.0492 | 1331.0174 | 1310.1201 | 1598.5723 | 1060.3087 | 1345.8806 | 956.3138 | 1150.3767 | 135.8405 | 160.5088 | -260.526 | 43.3344 | -397.0301 | -78.6009 | -534.5349 | 68.7766 | 2994.2081 | 3817.1789 | 3377.4888 | 3776.3957 | 3323.6886 | 3128.5708 | 2664.4405 | 3083.4656 | 2600.0163 | 5715.0351
12.35%
投资方财务现金流量表
序号 | 项目 | 运 营 期 1: 建设期; 运 营 期 4: 运 营 期 | 合计
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 22022.9118
1.1 | 利润分配 |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 2022.6902 | 22370.6248
1.2 | 资产处置收益分配 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000.2217
1.2.1 | 回收固定资产和无形资产余值 | 运 营 期 25: 2673.9149
1.2.2 | 回收累计盈余资金（含法定公积金） | 运 营 期 25: 17326.3067
1.2.3 | 回收自有流动资金 | 运 营 期 25: 0
1.2.4 | 回收法定公积金 | 运 营 期 25: 0
2 | 现金流出 | 1: 11457.4437; 建设期 1: 0
2.1 | 建设投资资本金 | 1: 11457.4437; 建设期 1: 0
2.2 | 自有流动资金 | 建设期 1: 0
3 | 净现金流量 | -11457.4437 | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 22022.9118
4 | 累计净现金流 | -11457.4437 | -11244.7239 | -10855.2797 | -10416.902 | -10046.8113 | -9622.6625 | -9146.2745 | -8685.6937 | -8199.8917 | -7724.9774 | -7187.6604 | -6584.3144 | -5916.0487 | -5173.9875 | -4353.9747 | -3567.0857 | -2703.4463 | -1845.2879 | -1008.1197 | -186.5346 | 619.4674 | 2713.0704 | 4790.4355 | 6851.5628 | 8890.4909 | 30913.4027
| 计算指标：投资方财务内部收益率(%)： | 运 营 期 4: 7.029%
| 投资方财务净现值(万元) | 建设期 2: ic=; 建设期 3: 8%; 运 营 期 4: -1511.6989

## 资产负债
资产负债表
序号 | 项目 | 建设期 | 运 营 期
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 资产 | 56837.2187 | 55210.9315 | 53102.9753 | 50908.9865 | 48578.4937 | 46153.9632 | 43629.3372 | 40972.5542 | 38193.7102 | 35272.6309 | 32231.4011 | 29064.7156 | 25765.1153 | 22328.6973 | 18749.3814 | 15405.9767 | 15311.7771 | 15645.5054 | 15971.0708 | 16290.5761 | 16604.0213 | 17418.2002 | 18226.0645 | 19027.6139 | 19820.5304 | 20607.1322
1.1 | 流动资产总值 |  | 1568.2976 | 2488.9735 | 3649.1681 | 4339.3861 | 5261.1179 | 5741.0437 | 6430.8396 | 6080.8781 | 5766.4726 | 4968.6296 | 4408.6178 | 3343.3221 | 2522.66 | 1168.1124 | 450 | 2580.5686 | 5539.5891 | 8079.9097 | 11034.7204 | 13552.407 | 14587.3748 | 15174.4502 | 16196.7885 | 16757.8767 | 17776.3067
1.1.1 | 流动资产 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
1.1.2 | 累计盈余资金 |  | 1118.2976 | 2038.9735 | 3199.1681 | 3889.3861 | 4811.1179 | 5291.0437 | 5980.8396 | 5630.8781 | 5316.4726 | 4518.6296 | 3958.6178 | 2893.3221 | 2072.66 | 718.1124 | 0 | 2130.5686 | 5089.5891 | 7629.9097 | 10584.7204 | 13102.407 | 14137.3748 | 14724.4502 | 15746.7885 | 16307.8767 | 17326.3067
1.1.3 | 应收账款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 在建工程 | 56837.2187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 固定资产净值 |  | 48749.4898 | 46324.4596 | 43899.4293 | 41474.399 | 39049.3688 | 36624.3385 | 34199.3083 | 31774.278 | 29349.2478 | 26924.2175 | 24499.1873 | 22074.157 | 19649.1267 | 17224.0965 | 14799.0662 | 12374.036 | 9949.0057 | 7523.9755 | 5098.9452 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149 | 2673.9149
1.4 | 无形及其他资产净值 |  | 4893.1441 | 4289.5423 | 3360.3891 | 2764.7085 | 1843.4765 | 1263.955 | 342.4064 | 338.554 | 156.9105 | 338.554 | 156.9105 | 347.6362 | 156.9105 | 357.1725 | 156.9105 | 357.1725 | 156.9105 | 367.1856 | 156.9105 | 377.6993 | 156.9105 | 377.6993 | 156.9105 | 388.7388 | 156.9105
2 | 负债及所有者权益 | 56837.2187 | 55210.9315 | 53102.9753 | 50908.9865 | 48578.4937 | 46153.9632 | 43629.3372 | 40972.5542 | 38193.7102 | 35272.6309 | 32231.4011 | 29064.7156 | 25765.1153 | 22328.6973 | 18749.3814 | 15405.9767 | 15311.7771 | 15645.5054 | 15971.0708 | 16290.5761 | 16604.0213 | 17418.2002 | 18226.0645 | 19027.6139 | 19820.5304 | 20607.1322
2.1 | 流动负债总值 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
2.2 | 长期借款 | 45379.775 | 43220.7624 | 40961.3557 | 38596.8866 | 36122.4697 | 33532.9924 | 30823.1044 | 27987.2067 | 25019.4397 | 21913.6715 | 18663.4851 | 15262.165 | 11702.6835 | 7977.6862 | 4079.4765 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负债小计 | 45379.775 | 43670.7624 | 41411.3557 | 39046.8866 | 36572.4697 | 33982.9924 | 31273.1044 | 28437.2067 | 25469.4397 | 22363.6715 | 19113.4851 | 15712.165 | 12152.6835 | 8427.6862 | 4529.4765 | 880.0594 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
2.4 | 所有者权益 | 11457.4437 | 11540.1691 | 11691.6196 | 11862.0999 | 12006.024 | 12170.9708 | 12356.2328 | 12535.3475 | 12724.2705 | 12908.9594 | 13117.916 | 13352.5506 | 13612.4317 | 13901.0111 | 14219.9049 | 14525.9173 | 14861.7771 | 15195.5054 | 15521.0708 | 15840.5761 | 16154.0213 | 16968.2002 | 17776.0645 | 18577.6139 | 19370.5304 | 20157.1322
2.4.1 | 资本金 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437
2.4.2 | 累计三金 |  | 29.5444 | 83.6339 | 144.5197 | 195.9212 | 254.8307 | 320.9957 | 384.9653 | 452.4378 | 518.3981 | 593.0255 | 676.8235 | 769.6382 | 872.7023 | 986.5929 | 1095.8831 | 1215.833 | 1335.0216 | 1451.295 | 1565.4041 | 1677.3488 | 1968.127 | 2256.6499 | 2542.9176 | 2826.102 | 3107.0312
2.4.3 | 累计未分配利润 |  | 53.181 | 150.542 | 260.1364 | 352.6591 | 458.6963 | 577.7933 | 692.9385 | 814.389 | 933.1176 | 1067.4468 | 1218.2833 | 1385.3498 | 1570.8651 | 1775.8683 | 1972.5905 | 2188.5004 | 2403.04 | 2612.332 | 2817.7283 | 3019.2288 | 3542.6295 | 4061.9708 | 4577.2526 | 5086.9846 | 5592.6572
| 资产负债率(%) |  | 79.1% | 77.98% | 76.7% | 75.29% | 73.63% | 71.68% | 69.41% | 66.68% | 63.4% | 59.3% | 54.06% | 47.17% | 37.74% | 24.16% | 5.712% | 2.939% | 2.876% | 2.818% | 2.762% | 2.71% | 2.584% | 2.469% | 2.365% | 2.27% | 2.184%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79.1%

## 还贷
借款还本付息计划表
序号 | 项目 |  | 建设期 |  |  | 运 营 期 | [21 empty] | 合计
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 长期借款
1.1 | 年初借款余额 | 45379.775 | 45379.775 | 43220.7624 | 40961.3557 | 38596.8866 | 36122.4697 | 33532.9924 | 30823.1044 | 27987.2067 | 25019.4397 | 21913.6715 | 18663.4851 | 15262.165 | 11702.6835 | 7977.6862 | 4079.4765 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12
1.1.1 | 本金 | 44858.2973 | 45379.775 | 43220.7624 | 40961.3557 | 38596.8866 | 36122.4697 | 33532.9924 | 30823.1044 | 27987.2067 | 25019.4397 | 21913.6715 | 18663.4851 | 15262.165 | 11702.6835 | 7977.6862 | 4079.4765 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12 | 5.0022e-12
1.1.2 | 建设期利息 | 1: 521.4777; 建设期 1: 0
1.2 | 当期还本付息 |  | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 4269.1721 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13
| 其中：还本 |  | 2159.0126 | 2259.4067 | 2364.4691 | 2474.4169 | 2589.4773 | 2709.888 | 2835.8978 | 2967.767 | 3105.7682 | 3250.1864 | 3401.3201 | 3559.4815 | 3724.9973 | 3898.2097 | 4079.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 付息 |  | 2110.1595 | 2009.7655 | 1904.703 | 1794.7552 | 1679.6948 | 1559.2841 | 1433.2744 | 1301.4051 | 1163.4039 | 1018.9857 | 867.8521 | 709.6907 | 544.1748 | 370.9624 | 189.6957 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13 | 2.326e-13
2 | 流动资金借款
2.1 | 年初借款余额 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
2.2 | 当期还本付息
其中：还本
| 付息 |  | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575
3 | 短期借款
3.1 | 年初借款余额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 当期还本付息
| 其中：还本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 借款合计
4.1 | 年初借款余额 |  | 45829.775 | 43670.7624 | 41411.3557 | 39046.8866 | 36572.4697 | 33982.9924 | 31273.1044 | 28437.2067 | 25469.4397 | 22363.6715 | 19113.4851 | 15712.165 | 12152.6835 | 8427.6862 | 4529.4765 | 880.0594 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
4.2 | 当期还本付息
| 其中：还本 |  | 2159.0126 | 2259.4067 | 2364.4691 | 2474.4169 | 2589.4773 | 2709.888 | 2835.8978 | 2967.767 | 3105.7682 | 3250.1864 | 3401.3201 | 3559.4815 | 3724.9973 | 3898.2097 | 4079.4765 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 付息 |  | 2129.7345 | 2029.3405 | 1924.278 | 1814.3302 | 1699.2698 | 1578.8591 | 1452.8494 | 1320.9801 | 1182.9789 | 1038.5607 | 887.4271 | 729.2657 | 563.7498 | 390.5374 | 209.2707 | 38.2826 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575
| 息税前利润（EBIT） |  | 2425.1798 | 2570.2352 | 2533.1359 | 2401.7757 | 2372.522 | 2335.0305 | 2305.7768 | 2220.6133 | 2062.4499 | 2033.5922 | 2004.7346 | 1966.7948 | 1937.9371 | 1909.0795 | 1666.4725 | 1637.6149 | 1608.7573 | 1569.8865 | 1541.0289 | 1512.1713 | 3896.6176 | 3866.5475 | 3836.4773 | 3795.3677 | 3765.2976
| 息税前利润(含增值税） |  | 3159.0753 | 3338.593 | 3297.5331 | 3162.2123 | 3128.998 | 3087.5459 | 3054.3316 | 2406.1092 | 2062.4499 | 2033.5922 | 2004.7346 | 1966.7948 | 1937.9371 | 1909.0795 | 1666.4725 | 1637.6149 | 1608.7573 | 1569.8865 | 1541.0289 | 1512.1713 | 3896.6176 | 3866.5475 | 3836.4773 | 3795.3677 | 3765.2976
| 利息备付率（ICR） |  | 1.4833 | 1.6452 | 1.7136 | 1.7429 | 1.8414 | 1.9556 | 2.1023 | 1.8215 | 1.7434 | 1.9581 | 2.259 | 2.697 | 3.4376 | 4.8883 | 7.9632 | 42.777 | 82.1843 | 80.1985 | 78.7243 | 77.2501 | [5 empty] | 20.9949
| ebitda |  | 4728.9585 | 4995.2654 | 4958.1662 | 4826.806 | 4797.5523 | 4760.0608 | 4730.8071 | 4645.6436 | 4487.4801 | 4458.6225 | 4429.7648 | 4391.825 | 4362.9674 | 4334.1098 | 4091.5028 | 4062.6451 | 4033.7875 | 3994.9168 | 3966.0591 | 3937.2015 | 3896.6176 | 3866.5475 | 3836.4773 | 3795.3677 | 3765.2976
| ebitda+-tax |  | 5462.8541 | 5763.6232 | 5722.5634 | 5513.8119 | 5469.8717 | 5418.0547 | 5266.13 | 4606.2311 | 4267.6124 | 4209.8646 | 4150.438 | 4082.4428 | 4019.4206 | 3954.4742 | 3727.2023 | 3662.8121 | 3636.4919 | 3607.3389 | 3585.6957 | 3564.0524 | 2927.357 | 2904.8043 | 2882.2517 | 2851.4195 | 2828.8669
| 偿债备付率（dscr） | 建设期 1: 1.2796; 建设期 2: 1.3501; 建设期 3: 1.3404; 运 营 期 4: 1.2915; 运 营 期 5: 1.2812; 运 营 期 6: 1.2691; 运 营 期 7: 1.2335; 运 营 期 8: 1.079; 运 营 期 9: 0.99963; 运 营 期 10: 0.98611; 运 营 期 11: 0.97219; 运 营 期 12: 0.95626; 运 营 期 13: 0.9415; 运 营 期 14: 0.92629; 运 营 期 15: 0.87305 | 1.1071
4269.1721
|  |  | 2159.0126 | 2259.4067 | 2364.4691 | 2474.4169 | 2589.4773 | 2709.888 | 2835.8978 | 2967.767 | 3105.7682 | 3250.1864 | 3401.3201 | 3559.4815 | 3724.9973 | 3898.2097 | 4079.4765

## 财务计划
财务计划现金流量表
附表7 | [18 empty] | 单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 |  | 运 营 期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 经营活动净现金流量 |  | 0 | 5619.7646 | 5598.8672 | 5887.3194 | 5349.0559 | 5634.6278 | 5245.0609 | 5439.1238 | 4424.5876 | 4449.2559 | 4028.2211 | 4332.0815 | 3891.7171 | 4210.1463 | 3754.2123 | 3927.4643 | 3462.5501 | 3836.7539 | 3397.0638 | 3795.9707 | 3343.2636 | 3148.1458 | 2684.0155 | 3103.0406 | 2619.5913 | 3060.6952
1.1 | 现金流入 |  | 0 | 6379.2458 | 6678.8025 | 6644.3757 | 6609.9489 | 6575.522 | 6541.0952 | 6506.6684 | 6472.2416 | 6437.8148 | 6403.388 | 6368.9611 | 6334.5343 | 6300.1075 | 6265.6807 | 6231.2539 | 6196.8271 | 6162.4002 | 6127.9734 | 6093.5466 | 6059.1198 | 6024.693 | 5990.2662 | 5955.8393 | 5921.4125 | 5886.9857
1.1.1 | 销售收入 |  |  | 5645.3503 | 5910.4447 | 5879.9785 | 5849.5123 | 5819.0461 | 5788.5799 | 5758.1136 | 5727.6474 | 5697.1812 | 5666.715 | 5636.2488 | 5605.7826 | 5575.3164 | 5544.8502 | 5514.384 | 5483.9178 | 5453.4515 | 5422.9853 | 5392.5191 | 5362.0529 | 5331.5867 | 5301.1205 | 5270.6543 | 5240.1881 | 5209.7219
1.1.2 | 增值税 |  |  | 733.8955 | 768.3578 | 764.3972 | 760.4366 | 756.476 | 752.5154 | 748.5548 | 744.5942 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 18081.3554
1.1.3 | 回收流动资金
1.1.4 | 补贴未到位资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 现金流出 |  | 0 | 759.4813 | 1079.9353 | 757.0563 | 1260.893 | 940.8943 | 1296.0343 | 1067.5446 | 2047.654 | 1988.5589 | 2375.1669 | 2036.8797 | 2442.8173 | 2089.9613 | 2511.4684 | 2303.7896 | 2734.277 | 2325.6463 | 2730.9096 | 2297.5759 | 2715.8562 | 2876.5472 | 3306.2506 | 2852.7988 | 3301.8213 | 2826.2905 | 48281.2065
1.2.1 | 经营成本 |  |  | 759.4813 | 758.2688 | 757.0563 | 857.9503 | 856.7378 | 855.5252 | 854.3127 | 853.1002 | 953.9942 | 952.7817 | 951.5692 | 950.3567 | 949.1442 | 947.9317 | 1150.9322 | 1149.7197 | 1148.5072 | 1147.2947 | 1146.0822 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 1144.8696 | 24869.964
1.2.2 | 城建税及教育附加 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9098 | 74.0634 | 73.6673 | 73.2712 | 72.8752 | 72.4791 | 72.0831 | 71.687 | 71.2909 | 70.8949 | 70.4988 | 70.1027 | 69.7067 | 69.3106 | 68.9146 | 68.5185 | 68.1224 | 67.7264 | 1261.1226
1.2.3 | 大额租金 |  |  | 0 | 321.6665 | 0 | 329.5121 | 0 | 345.9877 | 0 | 354.6373 | 0 | 363.287 | 0 | 381.4514 | 0 | 390.9877 | 0 | 400.524 | 0 | 420.5502 | 0 | 431.0639 | 0 | 441.5777 | 0 | 463.6565 | 0 | 4644.9019
1.2.4 | 所得税 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.4307 | 84.1565 | 94.5214 | 213.2319 | 224.9083 | 219.8677 | 248.7579 | 279.3269 | 309.3823 | 343.5468 | 379.6355 | 364.3005 | 399.8331 | 397.2956 | 387.5779 | 380.3635 | 373.1491 | 969.2607 | 961.7431 | 954.2256 | 943.9482 | 936.4306 | 9538.8936
1.2.5 | 应缴增值税 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0983 | 740.6336 | 736.673 | 732.7123 | 728.7517 | 724.7911 | 720.8305 | 716.8699 | 712.9093 | 708.9487 | 704.9881 | 701.0275 | 697.0669 | 693.1063 | 689.1457 | 685.1851 | 681.2244 | 677.2638 | 12611.2262
2 | 投资、筹资活动净现金流量 |  | 0 | -4501.467 | -4678.1913 | -4727.1248 | -4658.8378 | -4712.896 | -4765.1351 | -4749.328 | -4774.5491 | -4763.6614 | -4826.0641 | -4892.0932 | -4957.0128 | -5030.8083 | -5108.7599 | -4645.5767 | -901.922 | -877.7334 | -856.7432 | -841.1601 | -825.577 | -2113.178 | -2096.9401 | -2080.7022 | -2058.5031 | -2042.2652 | -144203.508
2.1 | 现金流入 |  | 56837.2187 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 项目资本金投入 |  | 1: 11457.4437; 运 营 期 1: 0
2.1.2 | 建设投资借款 |  | 1: 45379.775
2.1.3 | 流动资金借款 |  | 运 营 期 1: 450
2.1.4 | 短期借款 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 回收固定资产余值
2.2 | 现金流出 |  | 56837.2187 | 4951.467 | 4678.1913 | 4727.1248 | 4658.8378 | 4712.896 | 4765.1351 | 4749.328 | 4774.5491 | 4763.6614 | 4826.0641 | 4892.0932 | 4957.0128 | 5030.8083 | 5108.7599 | 5075.6361 | 901.922 | 877.7334 | 856.7432 | 841.1601 | 825.577 | 2113.178 | 2096.9401 | 2080.7022 | 2058.5031 | 2042.2652 | 144203.508
2.2.1 | 建设投资 |  | 1: 56837.2187; 运 营 期 1: 0
2.2.2 | 流动资金 |  | 运 营 期 1: 450
2.2.3 | 长期借款本金偿还 |  | 运 营 期 1: 2159.0126; 运 营 期 2: 2259.4067; 运 营 期 3: 2364.4691; 运 营 期 4: 2474.4169; 运 营 期 5: 2589.4773; 运 营 期 6: 2709.888; 运 营 期 7: 2835.8978; 运 营 期 8: 2967.767; 运 营 期 9: 3105.7682; 运 营 期 10: 3250.1864; 运 营 期 11: 3401.3201; 运 营 期 12: 3559.4815; 运 营 期 13: 3724.9973; 运 营 期 14: 3898.2097; 运 营 期 15: 4079.4765 | 45379.775
| 短期借款本金偿还 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
流动负债本金偿还
2.2.4 | 各种利息支出 |  |  | 2129.7345 | 2029.3405 | 1924.278 | 1814.3302 | 1699.2698 | 1578.8591 | 1452.8494 | 1320.9801 | 1182.9789 | 1038.5607 | 887.4271 | 729.2657 | 563.7498 | 390.5374 | 209.2707 | 38.2826 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19165.8895
2.2.5 | 各投资方利润分配 |  |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 2022.6902 | 22157.9049
2.2.6 | 其他流出 | [27 empty] | 0
3 | 净现金流量 |  | 0 | 1118.2976 | 920.6759 | 1160.1946 | 690.2181 | 921.7318 | 479.9258 | 689.7959 | -349.9615 | -314.4055 | -797.8431 | -560.0117 | -1065.2958 | -820.662 | -1354.5476 | -718.1124 | 2130.5686 | 2959.0205 | 2540.3206 | 2954.8106 | 2517.6866 | 1034.9678 | 587.0754 | 1022.3383 | 561.0882 | 1018.43 | 16208.0091
4 | 累计盈余资金 |  | 0 | 1118.2976 | 2038.9735 | 3199.1681 | 3889.3861 | 4811.1179 | 5291.0437 | 5980.8396 | 5630.8781 | 5316.4726 | 4518.6296 | 3958.6178 | 2893.3221 | 2072.66 | 718.1124 | 0 | 2130.5686 | 5089.5891 | 7629.9097 | 10584.7204 | 13102.407 | 14137.3748 | 14724.4502 | 15746.7885 | 16307.8767 | 17326.3067 | 167099.2134
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 不含利润分配的流出 |  |  | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 4288.7471 | 468.342 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575 | 19.575
| 净现金流（不含利润分配） |  |  | 1331.0174 | 1310.1201 | 1598.5723 | 1060.3087 | 1345.8806 | 956.3138 | 1150.3767 | 135.8405 | 160.5088 | -260.526 | 43.3344 | -397.0301 | -78.6009 | -534.5349 | -361.2828 | 2994.2081 | 3817.1789 | 3377.4888 | 3776.3957 | 3323.6886 | 3128.5708 | 2664.4405 | 3083.4656 | 2600.0163 | 3041.1202
| 可分配利润 |  |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 2022.6902
| 实际分配利润 |  |  | 212.7199 | 389.4442 | 438.3777 | 370.0907 | 424.1489 | 476.388 | 460.5808 | 485.8019 | 474.9143 | 537.317 | 603.3461 | 668.2657 | 742.0612 | 820.0127 | 786.889 | 863.6394 | 858.1584 | 837.1682 | 821.5851 | 806.002 | 2093.603 | 2077.3651 | 2061.1272 | 2038.9281 | 2022.6902
| 累计盈余资金 |  |  | 1118.2976 | 920.6759 | 1160.1946 | 690.2181 | 921.7318 | 479.9258 | 689.7959 | -349.9615 | -314.4055 | -797.8431 | -560.0117 | -1065.2958 | -820.662 | -1354.5476 | -718.1124 | 2130.5686 | 2959.0205 | 2540.3206 | 2954.8106 | 2517.6866 | 1034.9678 | 587.0754 | 1022.3383 | 561.0882 | 1018.43
Note on B29: 质保金3亿元，无需计算利息

## 估值结果
基准内部收益率 | 8.5%
收益现值法
运营年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
净现金流量 | 1331.0174 | 1310.1201 | 1598.5723 | 1060.3087 | 1345.8806 | 956.3138 | 1150.3767 | 135.8405 | 160.5088 | -260.526 | 43.3344 | -397.0301 | -78.6009 | -534.5349 | 68.7766 | 2994.2081 | 3817.1789 | 3377.4888 | 3776.3957 | 3323.6886 | 3128.5708 | 2664.4405 | 3083.4656 | 2600.0163 | 5715.0351
终值 | 9429.691 | 8554.5089 | 9620.2537 | 5881.0766 | 6880.2039 | 4505.7329 | 4995.4586 | 543.6692 | 592.0721 | -885.7216 | 135.784 | -1146.5949 | -209.2109 | -1311.3033 | 155.5027 | 6239.4976 | 7331.2904 | 5978.6356 | 6161.067 | 4997.6866 | 4335.757 | 3403.2609 | 3629.9327 | 2821.0176 | 5715.0351
该年末卖出价格 | 12795.2835 | 13618.7737 | 13354.8892 | 12755.6038 | 12689.3952 | 12307.7133 | 12316.2685 | 12114.9926 | 12997.38 | 13928.0053 | 15394.5565 | 16656.076 | 18502.6201 | 20160.6248 | 22454.2482 | 24288.2367 | 23104.0211 | 20926.2237 | 19040.3774 | 16561.4201 | 14362.9386 | 12189.2891 | 10334.4607 | 7867.3298 | 5715.0351
100%股权卖出价格 | 12795.2835 | 13618.7737 | 13354.8892 | 12755.6038 | 12689.3952 | 12307.7133 | 12316.2685 | 12114.9926 | 12997.38 | 13928.0053 | 15394.5565 | 16656.076 | 18502.6201 | 20160.6248 | 22454.2482 | 24288.2367 | 23104.0211 | 20926.2237 | 19040.3774 | 16561.4201 | 14362.9386 | 12189.2891 | 10334.4607 | 7867.3298 | 5715.0351
所得税 | 200.676 | 324.1995 | 284.6168 | 194.724 | 184.7927 | 127.5404 | 128.8237 | 98.6323 | 230.9904 | 370.5842 | 590.5669 | 779.7948 | 1056.7765 | 1305.4772 | 1649.5207 | 1924.6189 | 1746.9866 | 1420.317 | 1137.44 | 765.5964 | 435.8242 | 109.7768 | 0 | 0 | 0
印花税 | 6.4124 | 6.8512 | 6.7497 | 6.4758 | 6.4721 | 6.3144 | 6.3506 | 6.2837 | 6.7579 | 7.2605 | 8.0357 | 8.7129 | 9.6877 | 10.5736 | 11.7751 | 12.752 | 12.2195 | 11.1888 | 10.3029 | 9.1194 | 8.1655 | 7.223 | 6.4387 | 5.3467 | 4.411
税后收益 | 12588.1951 | 13287.723 | 13063.5227 | 12554.4041 | 12498.1304 | 12173.8585 | 12181.0941 | 12010.0765 | 12759.6317 | 13550.1606 | 14795.9539 | 15867.5683 | 17436.156 | 18844.574 | 20792.9525 | 22350.8657 | 21344.8149 | 19494.718 | 17892.6344 | 15786.7042 | 13918.9489 | 12072.2893 | 10328.022 | 7861.983 | 5710.6241
溢价率 | 11.93% | 19.59% | 17.82% | 13.04% | 12.98% | 10.22% | 10.86% | 9.688% | 17.97% | 26.74% | 40.27% | 52.09% | 69.11% | 84.57% | 105.5% | 122.6% | 113.3% | 95.31% | 79.85% | 59.19% | 42.54% | 26.08% | 12.39% | -6.668% | -23%
备注：上述价格仅为未来现金流，不包括公司账面盈余资金。
资本金 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437 | 11457.4437
累计未分配利润 | 29.5444 | 83.6339 | 144.5197 | 195.9212 | 254.8307 | 320.9957 | 384.9653 | 452.4378 | 518.3981 | 593.0255 | 676.8235 | 769.6382 | 872.7023 | 986.5929 | 1095.8831 | 1215.833 | 1335.0216 | 1451.295 | 1565.4041 | 1677.3488 | 1968.127 | 2256.6499 | 2542.9176 | 2826.102 | 3107.0312
股权+利润分配 | 12824.8279 | 13702.4076 | 13499.4089 | 12951.525 | 12944.2259 | 12628.709 | 12701.2337 | 12567.4303 | 13515.7781 | 14521.0308 | 16071.38 | 17425.7142 | 19375.3224 | 21147.2177 | 23550.1313 | 25504.0697 | 24439.0427 | 22377.5187 | 20605.7814 | 18238.7688 | 16331.0656 | 14445.939 | 12877.3783 | 10693.4318 | 8822.0664
溢价率 | 11.93% | 19.59% | 17.82% | 13.04% | 12.98% | 10.22% | 10.86% | 9.688% | 17.97% | 26.74% | 40.27% | 52.09% | 69.11% | 84.57% | 105.5% | 122.6% | 113.3% | 95.31% | 79.85% | 59.19%
市场价值法：自由现金流量=息前税后利润+所得税抵扣额+折旧及摊销-资本性支出-营运资金追加额
运营年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
资本性支出 | 48749.4898 | 46324.4596 | 43899.4293 | 41474.399 | 39049.3688 | 36624.3385 | 34199.3083 | 31774.278 | 29349.2478 | 26924.2175 | 24499.1873 | 22074.157 | 19649.1267 | 17224.0965 | 14799.0662 | 12374.036 | 9949.0057 | 7523.9755 | 5098.9452 | 2673.9149
息税前利润-调整所得税+折旧摊销 | 4728.9585 | 4995.2654 | 4958.1662 | 4526.584 | 4500.987 | 4468.182 | 4154.3629 | 4090.4902 | 3971.8676 | 3950.2244 | 3928.5812 | 3900.1263 | 3878.4831 | 3856.8399 | 3674.8846 | 3653.2414 | 3631.5982 | 3602.4451 | 3580.8019 | 3559.1587
净现金流量 | 4728.9585 | 4995.2654 | 4958.1662 | 4526.584 | 4500.987 | 4468.182 | 4154.3629 | 4090.4902 | 3971.8676 | 3950.2244 | 3928.5812 | 3900.1263 | 3878.4831 | 3856.8399 | 3674.8846 | 3653.2414 | 3631.5982 | 3602.4451 | 3580.8019 | 3559.1587
终值 | 22280.7872 | 21691.7134 | 19843.8817 | 16697.3056 | 15302.1986 | 14000.6173 | 11997.5074 | 10887.6015 | 9743.6548 | 8931.392 | 8186.5963 | 7490.5996 | 6865.4668 | 6292.309 | 5525.7649 | 5062.8764 | 4638.6009 | 4240.8885 | 3885.1701 | 3559.1587
卖出价格 | 43960.8002 | 42566.5482 | 40764.8418 | 38850.2431 | 37241.1701 | 35523.0986 | 33694.5846 | 32051.1405 | 30337.3056 | 28606.5001 | 26752.0592 | 24763.4736 | 22636.7318 | 20352.6998 | 17898.008 | 15432.0888 | 12780.0494 | 9926.0696 | 6861.1325 | 3559.1587
10%股权卖出价格
所有者权益 | 11540.1691 | 11691.6196 | 11862.0999 | 12006.024 | 12170.9708 | 12356.2328 | 12535.3475 | 12724.2705 | 12908.9594 | 13117.916 | 13352.5506 | 13612.4317 | 13901.0111 | 14219.9049 | 14525.9173 | 14861.7771 | 15195.5054 | 15521.0708 | 15840.5761 | 16154.0213 | 16968.2002 | 17776.0645 | 18577.6139 | 19370.5304 | 20157.1322
| 1130.7514 | 1830.2793 | 1606.0789 | 1096.9603 | 1040.6866 | 716.4148 | 723.6504 | 552.6328 | 1302.1879 | 2092.7168 | 3338.5102 | 4410.1246 | 5978.7123 | 7387.1303 | 9335.5087 | 10893.422 | 9887.3712 | 8037.2742 | 6435.1907 | 4329.2605 | 2461.5051 | 614.8456 | -1129.4217 | -3595.4607 | -5746.8196
| 1331.0174 | 1207.4839 | 1357.9157 | 830.1243 | 971.1529 | 635.9921 | 705.1177 | 76.7399 | 83.572 | -125.0212 | 19.1662 | -161.8439 | -29.5305 | -185.0928 | 21.9495 | 880.716 | 1034.8245 | 843.8949 | 869.6454 | 705.4322 | 611.9997 | 480.3762 | 512.3714 | 398.1916 | 806.6872